*Projekts*

15. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Inženierbūvju tipu un atsevišķu ēku tipu normatīvais kalpošanas ilgums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Būves tipa kods** | **Būves tipa nosaukums** | **Normatīvais kalpošanas ilgums (gados)** |
| 1. | 21110101 | Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi | 20 |
| 2. | 21120101 | Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu | 20 |
| 3. | 21120102 | Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu | 15 |
| 4. | 21210101 | Platsliežu dzelzceļi | 30 |
| 5. | 21210201 | Šaursliežu dzelzceļi | 30 |
| 6. | 21220101 | Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma | 30 |
| 7. | 21220102 | Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu | 30 |
| 8. | 21300101 | Lidlauku skrejceļi un stāvvietas | 15 |
| 9. | 21410101 | Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti | 100 |
| 10. | 21410102 | Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti | 20 |
| 11. | 21410201 | Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas | 100 |
| 12. | 21410202 | Koka laidumu gājēju tilts | 20 |
| 13. | 21410301 | Dzelzceļu estakādes | 40 |
| 14. | 21410302 | Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes | 40 |
| 15. | 21410303 | Cauruļvadu pārvadu estakādes | 40 |
| 16. | 21420101 | Transporta un gājēju tuneļi | 100 |
| 17. | 21510101 | Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem | 50 |
| 18. | 21510102 | Iekšzemes ūdeņu piestātnes | 50 |
| 19. | 21510201 | Moli, būnas un viļņlauži | 50 |
| 20. | 21510202 | Jūras ostu piestātnes | 50 |
| 21. | 21520101 | Dambji ar nostiprinātām nogāzēm | 50 |
| 22. | 21520102 | Dambji bez nogāžu nostiprināšanas | 50 |
| 23. | 22110101 | Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku | 30 |
| 24. | 22110201 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) | 30 |
| 25. | 22110202 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) | 30 |
| 26. | 22110203 | Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm | 30 |
| 27. | 22120101 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot) | 20 |
| 28. | 22120102 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) | 20 |
| 29. | 22120103 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot) | 20 |
| 30. | 22120104 | Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm | 20 |
| 31. | 22130101 | Režģotie torņi un masti | 30 |
| 32. | 22130102 | Čaulveida torņi vai masti | 30 |
| 33. | 22130103 | Torņi, augstāki par 300 m | 30 |
| 34. | 22130201 | Maģistrālās sakaru līnijas | 30 |
| 35. | 22140101 | 330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 |
| 36. | 22140102 | 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 |
| 37. | 22140201 | 330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | 30 |
| 38. | 22140202 | 110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | 30 |
| 39. | 22140301 | Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 |
| 40. | 22140302 | Zemsprieguma 0,4 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas | 30 |
| 41. | 22140401 | 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas | 30 |
| 42. | 22140402 | Zemsprieguma 0,4 kilovoltu kabeļu elektrolīnijas | 30 |
| 43. | 22210101 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) | 30 |
| 44. | 22210102 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) | 30 |
| 45. | 22210103 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm | 30 |
| 46. | 22210201 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) | 30 |
| 47. | 22210202 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) | 30 |
| 48. | 22210203 | Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm | 30 |
| 49. | 22220101 | Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas | 20 |
| 50. | 22220201 | Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot) | 20 |
| 51. | 22220202 | Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3 | 20 |
| 52. | 22220301 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot) | 20 |
| 53. | 22220302 | Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm | 20 |
| 54. | 22220401 | Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju | 20 |
| 55. | 22220402 | Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju | 20 |
| 56. | 22220403 | Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju | 20 |
| 57. | 22220404 | Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju | 20 |
| 58. | 22220405 | Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju | 20 |
| 59. | 22220501 | Ūdens gradētavas | 20 |
| 60. | 22230101 | Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi | 20 |
| 61. | 22230102 | Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm | 20 |
| 62. | 22230103 | Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi | 20 |
| 63. | 22230201 | Attīrīšanas iekārtu rezervuāri | 20 |
| 64. | 22230202 | Attīrīšanas iekārtu baseini | 20 |
| 65. | 22230203 | Dūņu lauki ar pamatni | 20 |
| 66. | 22240101 | Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi | 30 |
| 67. | 23010101 | Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves | 20 |
| 68. | 23020101 | Vēja turbīnu torņu elektrostacijas | 30 |
| 69. | 24110101 | Sporta laukumi un trases ar cieto segumu | 15 |
| 70. | 24110102 | Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu | 15 |
| 71. | 24120101 | Tribīnes | 15 |
| 72. | 24120102 | Velotreki | 15 |
| 73. | 24120103 | Peldbaseini | 15 |
| 74. | 24200101 | Ķieģeļu dūmeņi | 30 |
| 75. | 24200102 | Dzelzsbetona dūmeņi | 30 |
| 76. | 24200103 | Metāla dūmeņi | 30 |
| 77. | 24200201 | Baseini | 20 |
| 78. | 24200301 | Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem | 20 |
| 79. | 24200401 | Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām | 30 |
| 80. | 24200501 | Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai citu līdzīgu materiālu pildījumu | 15 |
| 81. | 24200502 | Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai citu līdzīgu materiālu pildījumu | 15 |
| 82. | 24200503 | Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai citu materiālu pildījumu | 15 |
| 83. | 24200504 | Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi | 15 |
| 84. | 24200601 | Kultūrvēsturiskas inženierbūves | 20 |
| 85. | 12520103 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot) | 300 / 50 |
| 86. | 12520104 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot) | 300 / 50 |
| 87. | 12520105 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot) | 300 / 50 |
| 88. | 12520106 | Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3 | 300 / 50 |
| 89. | 12520107 | Ūdens rezervuāri | 35 |
| 90. | 12520108 | Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas | 60 |
| 91. | 12520109 | Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes | 45 |

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs