*Projekts*

14. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Ēkas un ēkas konstruktīvā elementa faktiskā kalpošanas ilguma koeficients KN2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Ēkas un ēkas konstruktīvā elementa normatīvais nolietojums (%)** | **"Labs stāvoklis"** | **"Vidējs stāvoklis"** | **"Slikts stāvoklis"** |
| 1. | 0 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| 2. | 1 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| 3. | 2 | 0,20 | 0,39 | 0,39 |
| 4. | 3 | 0,19 | 0,39 | 0,39 |
| 5. | 4 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| 6. | 5 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| 7. | 6 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| 8. | 7 | 0,19 | 0,37 | 0,37 |
| 9. | 8 | 0,18 | 0,37 | 0,37 |
| 10. | 9 | 0,18 | 0,36 | 0,36 |
| 11. | 10 | 0,18 | 0,36 | 0,36 |
| 12. | 11 | 0,18 | 0,36 | 0,36 |
| 13. | 12 | 0,18 | 0,35 | 0,35 |
| 14. | 13 | 0,17 | 0,35 | 0,35 |
| 15. | 14 | 0,17 | 0,34 | 0,34 |
| 16. | 15 | 0,17 | 0,34 | 0,34 |
| 17. | 16 | 0,17 | 0,34 | 0,34 |
| 18. | 17 | 0,17 | 0,33 | 0,33 |
| 19. | 18 | 0,16 | 0,33 | 0,33 |
| 20. | 19 | 0,16 | 0,32 | 0,32 |
| 21. | 20 | 0,16 | 0,32 | 0,32 |
| 22. | 21 | 0,16 | 0,32 | 0,32 |
| 23. | 22 | 0,16 | 0,31 | 0,31 |
| 24. | 23 | 0,15 | 0,31 | 0,31 |
| 25. | 24 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |
| 26. | 25 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |
| 27. | 26 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |
| 28. | 27 | 0,15 | 0,29 | 0,29 |
| 29. | 28 | 0,14 | 0,29 | 0,29 |
| 30. | 29 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| 31. | 30 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| 32. | 31 | 0,14 | 0,28 | 0,28 |
| 33. | 32 | 0,14 | 0,27 | 0,27 |
| 34. | 33 | 0,13 | 0,27 | 0,27 |
| 35. | 34 | 0,13 | 0,26 | 0,26 |
| 36. | 35 | 0,13 | 0,26 | 0,26 |
| 37. | 36 | 0,13 | 0,26 | 0,26 |
| 38. | 37 | 0,13 | 0,25 | 0,25 |
| 39. | 38 | 0,12 | 0,25 | 0,25 |
| 40. | 39 | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
| 41. | 40 | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
| 42. | 41 | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
| 43. | 42 | 0,12 | 0,23 | 0,23 |
| 44. | 43 | 0,11 | 0,23 | 0,23 |
| 45. | 44 | 0,11 | 0,22 | 0,22 |
| 46. | 45 | 0,11 | 0,22 | 0,22 |
| 47. | 46 | 0,11 | 0,22 | 0,22 |
| 48. | 47 | 0,11 | 0,21 | 0,21 |
| 49. | 48 | 0,10 | 0,21 | 0,21 |
| 50. | 49 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 51. | 50 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 52. | 51 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 53. | 52 | 0,10 | 0,19 | 0,19 |
| 54. | 53 | 0,09 | 0,19 | 0,19 |
| 55. | 54 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
| 56. | 55 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
| 57. | 56 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
| 58. | 57 | 0,09 | 0,17 | 0,17 |
| 59. | 58 | 0,08 | 0,17 | 0,17 |
| 60. | 59 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 61. | 60 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 62. | 61 | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 63. | 62 | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
| 64. | 63 | 0,07 | 0,15 | 0,15 |
| 65. | 64 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
| 66. | 65 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
| 67. | 66 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
| 68. | 67 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
| 69. | 68 | 0,06 | 0,13 | 0,13 |
| 70. | 69 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 71. | 70 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 72. | 71 | 0,06 | 0,12 | 0,12 |
| 73. | 72 | 0,06 | 0,11 | 0,11 |
| 74. | 73 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
| 75. | 74 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 76. | 75 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 77. | 76 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 78. | 77 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| 79. | 78 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
| 80. | 79 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| 81. | 80 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| 82. | 81 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| 83. | 82 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| 84. | 83 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
| 85. | 84 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 86. | 85 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 87. | 86 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 88. | 87 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 89. | 88 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 90. | 89 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 91. | 90 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 92. | 91 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 93. | 92 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 94. | 93 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 95. | 94 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 96. | 95 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 97. | 96 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 98. | 97 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 99. | 98 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 100. | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs